## Природный и сжиженный газы
Действующие на территории Республики Казахстан нормативные документы по стандартизации по направлению «Природный и сжиженный газы»
№ п/п | Обозначение и наименование нормативного документа по стандартизации | Нормативный документ, на основе которого разработан стандарт | Степень гармонизации | Дублирующие нормативные документы по стандартизации | Какие организации применяют нормативный документ по стандартизации | Рекомендации с обоснованием
I. Терминология, словари
1 | СТ РК ГОСТ Р 53521-2011 Переработка природного газа. Термины и определения | ГОСТ Р 53521-2009 | IDT
2 | СТ РК ИСО 14532-2004 Газ природный . Словарь | ISO 14532:2001 | IDT |  |  | Рекомендуется пересмотреть, так как на сегодняшний день международным комитетом по стандартизации ISO/TC 193 разработана новая редакция ISO 14532:2014 взамен ISO 14532:2001
3 | ГОСТ 15528-86 Средства измерений расхода, объема или массы протекающих жидкости и газа. Термины и определения |  |  |  | Предложение ПКОП | Актуализировать ГОСТ
4 | ГОСТ 24856-81 Арматура трубопроводная промышленная. Термины и определения
5 | ГОСТ 28567-90 Компрессоры. Термины и определения
6 | СТ ГУ 153-39-076-2006 Надежность в технике. Строительство магистральных трубопроводов. Термины и определения |  |  |  |  | Необходима актуализация
II. Природный газ и продукты переработки газа
7 | СТ РК 2188-2012 Конденсат газовый стабильный. Технические условия | ГОСТ Р 54389-2011 | MOD |  | ТОО "Жаикмунай"
8 | СТ РК 1663-2007 Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия |  |  | 1. ГОСТ 20448-90 Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия. 2. ГОСТ 27578-87 Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта | НПЗ РК | Актуализировать межгосударственные стандарты и отменить национальный стандарт с установлением переходного периода
9 | СТ РК 1666-2007 Газы горючие природные, поставляемых и транспортируемые по магистральным газопроводам. Технические условия | Взамен ОСТ 51.40-81 |  |  | АО "Интергаз Центральная Азия"
10 | СТ РК АСТМ Д 1835-2011 Газы нефтяные сжиженные. Общие технические условия | ASTM D 1835-11 |  |  | Предложение ПКОП | В связи с тем, что ASTM D 1835-11 заменен на ASTM D 1835-2013, считаем целесообразным разработать новую редакцию СТ РК или ГОСТ
11 | ГОСТ 5542-2014 Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия |  |  |  |  | Разработан взамен ГОСТ 5542-87. Учитывая, что Республика Казахстан проголосовало за принятие данного документа, необходимо ускорить принятие ГОСТ 5542-2014 на территории Республики Казахстан
12 | ГОСТ 27577-2000 Газ природный топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания. Технические условия
13 | ГОСТ 21443-75 Газы углеводородные сжиженные, поставляемые на экспорт. Технические условия |  |  |  |  | Необходима актуализация
14 | СТ РК ИСО 13686-2004 Газ природный. Обозначение качества | ISO 13686:1998 | IDT |  |  | В связи с тем, что ISO 13686:1998 заменен на ISO 13686-2013, считаем целесообразным разработать новую редакцию СТ РК
15 | СТ РК ИСО 15403-1-2011 Газ природный . Сжатый природный газ для применения в качеств автомобильного топлива. Часть 1. Обозначение качества | ISO 15403-1:2006 | IDT
16 | ГОСТ EN 589-2014 Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Газы углеводородные сжиженные. Технические требования и методы испытаний | EN 589:2008 | IDT
17 | СТ РК ИСО/ ТО 15403-2-2011 Газ природный. Газ природный сжатый, используемый в качестве топлива для транспортных средств. Часть 2. Требование к качеству | ISO/TR 15403-2:2006 | IDT
18 | ГОСТ ISO 8216-3-2013 Нефтепродукты. Топлива (класс F). Классификация. Часть 3. Группа L (сжиженные углеводородные газы) | ISO 8216:1987 | IDT | ГОСТ 28577.3-90 |  | Принять на территории Республики Казахстан
19 | ГОСТ ISO 9162-2013 Нефтепродукты. Топлива (класс F). Газы углеводородные сжиженные. Технические условия | ISO 9162:1989 | IDT
III. Методы испытаний, определений и анализ (природного газа и продуктов переработки газа)
20 | ГОСТ 2939-63 Газы. Условия для определения объема |  |  |  |  | Необходима актуализация
21 | СТ РК АСТМ Д 2163-2011 Газы нефтяные сжиженные. Метод определения углеводородного состава при помощи газовой хроматографии | ASTM D 2163-07 | IDT | ГОСТ Р 54484-2011 Газы углеводородные сжиженные. Методы определения углеводородного состава | НПЗ РК | В связи с тем, что ASTM D 2163-11 заменен на ASTM D 2163-2014, считаем целесообразным разработать новую редакцию национального стандарта на основе ASTM D 2163-14
22 | ГОСТ 10679-76 Газы углеводородные сжиженные. Метод определения углеводородного состава |  |  |  | НПЗ РК
23 | СТ РК ГОСТ Р 8.577-2010 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Теплота объемная (энергия) сгорания природного газа. Общие требования к методам определения
24 | СТ РК ISO 6978-1:2011 Газ природный. Определение содержания ртути. Часть 1. Отбор проб ртути посредством химической адсорбции йода
25 | СТ РК АСТМ Д 5504-2010 Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод исследования для определения соединений серы в природном газе и газовом топливе при помощи газовой хроматографии и хемилюминесценции | ASTM D 5504-08 | IDT |  |  | В связи с тем, что ASTM D 5504-08 заменен на ASTM D 5504-2012, считаем целесообразным разработать новую редакцию СТ РК
26 | СТ РК 1320-2009 Газ природный . Определение содержания соединений серы с использованием газовой хроматографии | ISO 19739-2004 | MOD | СТ РК АСТМ Д 6228-2011 Газ природный. Метод определения содержания серы с помощью газовой хроматографии и пламенного фотометрического детектора (ASTM D 6228-10) |  | Рекомендуем поставить на утрату СТ РК 1320-2009
27 | СТ РК АСТМ Д 6968-2011 Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод определения содержания соединений серы и легких углеводородов в природном газе и газовом топливе с помощью газовой хроматографии и атомно- эмиссионного детектора | ASTM D6968-03(2009) | IDT
28 | ГОСТ 22387.2-97 Газы горючие природные. Методы определения сероводорода и меркаптановой серы
29 | ГОСТ 22985-90 Газы углеводородные сжиженные. Метод определения сероводорода и меркаптановой серы |  |  |  | Предложение ПКОП | Актуализировать ГОСТ
30 | ГОСТ 26374-84 Газы горючие природные. Метод определения общей и органической серы |  |  |  | Предложение ПКОП | Актуализировать ГОСТ
31 | ГОСТ 22986-78 Газы углеводородные сжиженные. Метод определения общей серы |  |  |  |  | Необходима актуализация
32 | ГОСТ 11382-76 Газы нефтепереработки. Метод определения сероводорода |  |  |  |  | Необходима актуализация
33 | СТ РК ГОСТ Р 53367-2011 Газ горючий природный . Определение серосодержащих компонентов хроматографическим методом | ГОСТ Р 53367-2009 | IDT
34 | СТ РК ИСО 6326-1-2010 Газ природный . Определение содержания сернистых соединений. Часть 1. Общее введение | ISO 6326-1:2007 | IDT
35 | СТ РК ИСО 6326-3-2009 Газ природный . Определение содержания сернистых соединений. Часть 3. Определение содержания сероводорода, тиолов и сернистого карбонила | ISO 6326-3:1989 | IDT
36 | СТ РК ИСО 6326-5-2009 Газ природный . Определение содержания сернистых соединений. Часть 5. Метод сжигания по Лингнеру | ISO 6326-5:1989 | IDT
37 | СТ РК 1860-2008 Газ природный. Определение потенциального содержания углеводородной жидкости. Гравиметрические методы | ISO 6570-2001 | MOD
38 | СТ РК 1861-2008 Газ природный. Руководящие положения по отслеживаемости в анализах | ISO 14111:1997 | MOD
39 | СТ РК 1862-2008 Газ природный. Корреляция между содержанием воды и точкой росы | ISO 18453:2004 | MOD
40 | СТ РК ИСО 6327-2004 Анализ газов. Определение точки росы природного газа. Гигрометры с охлаждающей поверхностью | ISO 6327:1981 | IDT
41 | СТ РК ИСО 6974-1-2004 Газ природный. Определение состава с заданной погрешностью методом газовой хроматографии. Часть 1. Указания по специализированному анализу | ISO 6974-1:2000 | IDT | ГОСТ 31371.1-2008 Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 1. Руководство по проведению анализа |  | В связи с тем, что ISO 6974-1:2000 заменен на ISO 6974-1:2012, считаем целесообразным разработать новую редакцию межгосударственного стандарта (взамен ГОСТ 31371.1-2008) и отменить действие СТ РК ИСО 6974-1
42 | СТ РК ИСО 6974-2-2004 Газ природный. Определение состава с заданной погрешностью методом газовой хроматографии. Часть 2. Характеристики измерительной системы и статистика для обработки данных | ISO 6974-2:2001 | IDT | ГОСТ 31371.2-2008 Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 2. Характеристики измерительной системы и статистические оценки данных |  | В связи с тем, что ISO 6974-2:2001 заменен на ISO 6974-2:2012, считаем целесообразным разработать новую редакцию межгосударственного стандарта (взамен ГОСТ 31371.2-2008) и отменить действие СТ РК ИСО 6974-2
43 | СТ РК ИСО 6974-3-2004 Газ природный. Определение состава с заданной погрешностью методом газовой хроматографии. Часть 3. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, углекислого газа и углеводородов до С8, используя две хроматографические колонки | ISO 6974-3:2000 | IDT | ГОСТ 31371.3-2008 Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 3. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов С8 с использованием двух насадочных колонок |  | В связи с тем, что на территрии Республики Казахстан действует межгосударственный стандарт, необходимо отменить действие СТ РК ИСО 6974-3
44 | СТ РК ИСО 6974-4-2004 Газ природный. Определение состава с заданной погрешностью методом газовой хроматографии . Часть 4. Метод определения азота, углекислого газа и углеводородов от С1 до С5 и С6+ для лабораторной и промышленной измерительной системы, использующей две колонки | ISO 6974-4:2000 | IDT | ГОСТ 31371.4-2008 Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 4. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов С1-С5 и С6 + в лаборатории и с помощью встроенной измерительной системы с использованием двух колонок |  | В связи с тем, что на территрии Республики Казахстан действует межгосударственный стандарт, необходимо отменить действие СТ РК ИСО 6974-4
45 | СТ РК ИСО 6974-5-2004 Газ природный. Определение состава с заданной погрешностью методом газовой хроматографии . Часть 5. Метод определения азота, углекислого газа и углеводородов от С1 до С5 и С6+ для лабораторного и промышленного применения, используя три колонки | ISO 6974-5:2000 | IDT | ГОСТ 31371.5-2008 Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 5. Определение азота, диоксида углерода С1-С5 и С6 + в лаборатории и при непрерывном контроле с использованием трех колонок |  | В связи с тем, что ISO 6974-5:2000 заменен на ISO 6974-5:2014, считаем целесообразным разработать новую редакцию межгосударственного стандарта (взамен ГОСТ 31371.5-2008) и отменить действие СТ РК ИСО 6974-5
46 | СТ РК ИСО 6974-6-2004 Газ природный. Определение состава с заданной погрешностью методом газовой хроматографии. Часть 6. Определение водорода , гелия, кислорода, азота, углекислого газа и углеводородов (С1 – С8) с использованием трех капиллярных колонок | ISO 6974-6:2002 | IDT | ГОСТ 31371.6-2008 Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода С1-С8 с использованием трех капиллярных колонок |  | В связи с тем, что на территрии Республики Казахстан действует межгосударственный стандарт, необходимо отменить действие СТ РК ИСО 6974-6
47 | ГОСТ 31371.7-2008 Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов | Разработан с учетом основных нормотивных положений стандартов серий ISO 6974
48 | СТ РК ИСО 6975-2004 Газ природный. Расширенный анализ. Метод газовой хроматографии | ISO 6975-1997 | IDT
49 | СТ РК ИСО 6976-2004 Газ природный. Расчет теплотворной способности, плотности, относительной плотности и индекса Воббе для смеси | ISO 6976:1995/Cor 3:1999 | IDT | 1. ГОСТ 31369-2008 Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава 2. ГОСТ 22667-82 Газы горючие природные. Расчетный метод определения теплоты сгорания, относительной плотности и числа "Воббе" |  | В связи с тем, что на территрии Республики Казахстан действует межгосударственный стандарт ГОСТ 31369-2008, необходимо отменить действие СТ РК ИСО 6976 и ГОСТ 22667-82 (отмене в РФ)
50 | СТ РК ИСО 10101-1-2004 Газ природный. Определение содержания воды методом Карла Фишера. Часть 1. Введение | ISO 10101-1:1993 | IDT
51 | СТ РК ИСО 10101-2-2004 Газ природный. Определение содержания воды методом Карла Фишера. Часть 2. Методика титрования | ISO 10101-2:1993 | IDT
52 | СТ РК ИСО 10101-3-2004 Газ природный. Определение содержания воды методом Карла Фишера. Часть 3. Методика кулонометрии | ISO 10101-3:1993 | IDT
53 | СТ РК ИСО 12213-1-2011 Газ природный. Расчет коэффициента сжатия. Часть 1. Введение и руководящие указания | ISO 12213-1:2006 | IDT
54 | СТ РК ИСО 12213-2-2011 Газ природный. Расчет коэффициента сжатия. Часть 2. Расчет на основе молярного состава | ISO 12213-2:2006 | IDT
55 | СТ РК ИСО 12213-3-2011 Газ природный. Расчет коэффициента сжатия. Часть 3. Расчет на основе физических характеристик | ISO 12213-3:2006 | IDT
56 | ГОСТ 30319.1-2015 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Общие положения
57 | ГОСТ 30319.2-2015 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Вычисление физических свойств на основе данных о плотности при стандартных условиях и содержании азота и диоксида углерода
58 | ГОСТ 30319.3-2015 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Вычисление физических свойств на основе данных о компонентном составе
59 | ГОСТ ISO 15970-2012 Газ природный. Измерение свойств. Объемные свойства: плотность, давление, температура и коэффициент сжимаемости | ISO 15970:2008 | IDT
60 | СТ РК ИСО 11541-2004 Газ природный. Определение содержания воды при высоком давлении | ISO 11541:1997 | IDT
61 | СТ РК ИСО 15112-2011 Газ природный. Определение энергии | ISO 15112:2011 | IDT
62 | СТ РК ИСО 20765-1-2011 Газ природный. Расчет термодинамических свойств. Часть 1. Свойства газовой фазы для транспортировки и распределения | ISO 20765-1:2005 | IDT
63 | СТ РК ИСО 23874-2011 Газ природный. Требования к газовой хроматографии для расчета точки росы углеводорода | ISO 23874:2006 | IDT
64 | СТ РК ГОСТ Р 53762-2011 Газы горючие природные. Определение температуры точки росы по углеводородам | ГОСТ Р 53762-2009 | IDT
65 | СТ РК ГОСТ Р 53763-2011 Газы горючие природные. Определение температуры точки росы по воде | ГОСТ Р 53763-2009 | IDT
66 | СТ РК ИСО 16922-2011 Газ природный. Рекомендации по одоризации газов | ISO 16922:2002 | IDT |  |  | ISO 16922:2002 заменен на ISO 16922-2013. Ведется разработка ГОСТ ИСО 16922
67 | СТ РК ИСО/ТО 11150-2011 Газ природный. Температура конденсации и содержание углеводородов | ISO/TR 11150:2007 | IDT
68 | СТ РК 1240-2004 Газ для коммунально-бытового потребления. Методы определения интенсивности запаха |  |  | ГОСТ 22387.5-2014 Газ для коммунально-бытового потребления. Методы определения интенсивности запаха | Предложение ПКОП | Отменить действие СТ РК 1240. Разработать стандарт расчетного определения интенсивности запаха без человеческого участия
69 | СТ РК АСТМ Д 2598-2011 Газы нефтяные сжиженные. Определение физических свойств методом композиционного анализа | ASTM D2598 - 02(2007) | IDT |  | ПКОП | В связи с тем, что ASTM D2598-02(2007) заменен на ASTM D2598-2012, считаем целесообразным разработать новую редакцию СТ РК
70 | СТ РК АСТМ Д 3700-2011 Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод испытаний для получения образцов сжиженных нефтяных газов при использовании плавающего поршневого цилиндра | ASTM D 3700-07 | IDT |  | ПКОП | В связи с тем, что ASTM D 3700-07 заменен на ASTM D 3700-2014, считаем целесообразным разработать новую редакцию СТ РК
71 | СТ РК ИСО 7941-2004 Пропан и бутан технические. Анализ методом газовой хроматографии | ISO 7941:1988 | IDT |  | ПКОП
72 | СТ РК ИСО 8973-2004 Сжиженный нефтяной газ. Метод расчета плотности и давления пара | ISO 8973:1997 | IDT | ГОСТ ISO 8973-2013 Сжиженный нефтяной газ. Метод расчета плотности и давления пара | ПКОП | В связи с действием на территории Республики Казахстан межгосударственного стандарта, поставить на утрату СТ РК
73 | СТ РК ИСО 13757-2011 Газы нефтяные сжиженные. Определение маслянистых остатков. Высокотемпературный метод | ISO 13757:1996 | IDT | ГОСТ ISO 13757-2013 Газы углеводородные сжиженные. Определение содержания маслянистых остатков. Высокотемпературный метод | ПКОП | В связи с действием на территории Республики Казахстан межгосударственного стандарта, поставить на утрату СТ РК
74 | СТ РК ИСО 2715-2004 Измерение объема жидких углеводородов турбинными счетчиками | ISO 2715:1981 | IDT
75 | ГОСТ 10062-75 Газы природные горючие. Метод определения удельной теплоты сгорания
76 | ГОСТ ISO 15971-2012 Газ природный. Измерение свойств. Теплота сгорания и число Воббе | ISO 15971:2008 | IDT
77 | ГОСТ 17310-2002 Газы. Пикнометрический метод определения плотности
78 | ГОСТ 20060-83 Газы горючие природные. Методы определения содержания водяных паров и точки росы влаги
79 | ГОСТ 20061-84 Газы горючие природные. Метод определения температуры точки росы углеводородов
80 | ГОСТ 22387.3-77 Газы природные. Метод определения кислорода
81 | ГОСТ 27193-86 Газы горючие природные. Метод определения теплоты сгорания водяным калориметром
82 | ГОСТ 28726-90 Газы горючие природные. Метод определения ртути
83 | ГОСТ 5439-76 Газы горючие природные и искусственные. Метод определения объемной доли компонентов на комплектах для газовых анализов типа КГА
84 | ГОСТ 14920-79 Газ сухой. Метод определения компонентного состава
85 | ГОСТ 22387.4-77 Газ для коммунально-бытового потребления. Метод определения содержания смолы и пыли |  |  |  | Предложение ПКОП | Актуализировать
86 | ГОСТ 28656-90 Газы углеводородные сжиженные. Расчетный метод определения плотности и давления насыщенных паров |  |  |  | Предложение ПКОП | Актуализировать
87 | СТ РК 2.269-2012 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Газы и газовые смеси. Определение объемной доли окиси углерода газохроматографическим методом | ISO 5725-2:94 | NEQ
88 | ГОСТ 24975.1-89 Этилен и пропилен. Хроматографические методы анализа
89 | ГОСТ 24975.2-89 Этилен и пропилен. Методы определения серы
90 | ГОСТ 24975.3-89 Этилен и пропилен. Методы определения кислорода
91 | ГОСТ 24975.4-89 Этилен и пропилен. Метод определения аммиака
92 | ГОСТ 24975.5-91 Этилен и пропилен. Методы определения воды
93 | ГОСТ 24043-87 Пропилен. Технические условия
94 | СТ ГУ 153-39-096-2006 Методика расчета расхода гликолей для осушки газа |  |  |  |  | Необходима актуализации
95 | СТ ГУ 153-39-073-2006 Методика расчета расхода моноэтаноламина при очистке газа |  |  |  |  | Необходима актуализации
96 | ГОСТ 31070-2002 Газы углеводородные сжиженные. Метод определения давления насыщенных паров
97 | ГОСТ ISO 3993-2013 Газы углеводородные сжиженные и легкие углеводороды. Определение плотности или относительной плотности. Метод с использованием ареометра под давлением | ISO 3993:1984 | IDT |  |  | Принять на территории Республики Казахстан
98 | ГОСТ ISO 4256-2013 Газы углеводородные сжиженные. Определение манометрического давления паров. Метод СУГ | ISO 4256:1996 | IDT
99 | ГОСТ ISO 6251-2013 Газы углеводородные сжиженные. Коррозионное воздействие на медь. Испытание с применением медной пластинки | ISO 6251:1996 | IDT
100 | ГОСТ ISO 8819-2013 Газы углеводородные сжиженные. Обнаружение сероводорода. Метод с применением ацетата свинца | ISO 8819:1993 | IDT
101 | ГОСТ ISO 8973-2013 Газы углеводородные сжиженные. Расчет плотности и давления насыщенных паров | ISO 8973:1997 | IDT |  |  | Принять на территории Республики Казахстан
102 | ГОСТ ISO 13758-2013 Газы углеводородные сжиженные. Оценка сухости пропана. Метод замораживания клапана | ISO 13758:1996 | IDT
103 | ГОСТ ISO 5024-2013 Нефтепродукты жидкие и газы нефтяные сжиженные. Измерения. Стандартные нормальные условия | ISO 5024:1999 | IDT |  |  | Принять на территории Республики Казахстан
104 | СТ РК ASTM D 2784-2015 «Сжиженные углеводородные газы. Определение содержания серы методом сжигания в кислородно-водородной горелке или в лампе» | ASTM D 2784 | IDT
105 | СТ РК ASTM D 4810-2015 «Стандартный метод испытаний для сероводорода в природном газе с использованием индикаторных трубок с показанием длины» | ASTM D 4810 | IDT
106 | СТ РК ASTM D6897-2015 «Стандартный метод испытаний для определения давления насыщенных паров сжиженных углеводородных газов (СУГ) (Метод расширения)» | ASTM D6897 | IDT
107 | СТ РК ASTM D 2158-2015 «Сжиженные углеводородные газы. Определение остатка» | ASTM D 2158 | IDT
108 | СТ РК ASTM D 7756-2015 «Сжиженные углеводородные газы. Определение остатка методом газовой хроматографии с помощью ввода пробы в колонку» | ASTM D 7756 | IDT
IV Оборудования для транспортировки и хранения природного газа и продуктов переработки газа (баллоны, автоцистерны и т.д.)
109 | ГОСТ 949-73 Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Рр <= 19,6 МПа (200 кгс/кв .см). Технические условия
110 | ГОСТ 9731-79 Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов на Рр <= 24,5 МПа (250 кгс/кв .см). Технические условия
111 | СТ РК ИСО 19078-2011 Баллоны газовые. Проверка установки баллонов и переаттестация баллонов высокого давления для хранения природного газа в качестве топлива на транспортных средствах | ISO 19078:2006 | IDT |  |  | В связи с тем, что ISO 19078:2006 заменен на ISO 19078:2013, считаем целесообразным разработать новую редакцию СТ РК
112 | СТ РК 2159-2011 Баллоны высокого давления для сжатого газа, используемого в качестве моторного топлива на автотранспортных средствах. Общие технические условия | ГОСТ Р 51753-2001 | MOD
113 | ГОСТ 12247-80 Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов на Рр 31,4 и 39,2 МПа (320 и 400 кгс/кв.см). Технические условия
114 | ГОСТ 15860-84 Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Технические условия
115 | ГОСТ 21804-94 Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Общие технические условия
116 | ГОСТ 21561-76 Автоцистерны для транспортирования сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 МПа. Общие технические условия
117 | ГОСТ 31314.3-2006 Контейнеры грузовые серии 1. Технические требования и методы испытаний. Часть 3. Контейнеры-цистерны для жидкостей, газов и сыпучих грузов под давлением
118 | ГОСТ 5172-63 Газгольдеры стальные постоянного объема, цилиндрические. Параметры и основные размеры
IV. Газопроводы
119 | IV.1 Трубная продукция, арматура, фитинги и т.д.
120 | СТ РК ИСО 4437-2004 Трубы полиэтиленовые подземные для подачи газообразного топлива. Метрическая серия. Технические условия | ISO 4437:1997 | IDT | СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия (ISO 4437:2007 MOD) |  | В связи с тем, что ISO 4437:1997 и ISO 4437:2007 заменены на ISO 4437-1:2014, ISO 4437-2:2014, ISO 4437-3:2014, ISO 4437-5:2014 считаем целесообразным разработать новые редакции СТ РК
121 | СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 Трубы стальные сварные для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Технические условия | ГОСТ Р 52079-2003 | IDT | ГОСТ 31447-2012 Трубы стальные сварные для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Технические условия (ГОСТ Р 52079-2003) |  | В связи с действием на территории Республики Казахстан межгосударственного стандарта, поставить на утрату СТ РК
122 | СТ РК АСТМ Б 837-2011 Трубы бесшовные медные топливно- распределительных систем для природного газа и сжиженного углеводородного газа. Технические условия | ASTM B837-2010 | IDT
123 | ГОСТ ISO 2531-2012 Трубы, фитинги, арматура и их соединения из чугуна с шаровидным графитом для водо- и газоснабжения | ISO 2531:2009 | IDT
124 | ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия
125 | ГОСТ 31448-2012 Трубы стальные с защитными наружными покрытиями для магистральных газонефтепроводов. Технические условия. | ГОСТ Р 52568-2006 | IDT
126 | СТ РК ИСО 3183-2011 Промышленность нефтяная и газовая. Стальные трубы для систем транспортировки по трубопроводам | ISO 3183:2007 | IDT | ГОСТ ISO 3183-2012 Трубы стальные для трубопроводов нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия (ISO 3183:2007) |  | В связи с тем, что ISO 3183:2007 заменен на ISO 3183:2012 считаем целесообразным разработать новую редакцию ГОСТ и поставить на утрату СТ РК
127 | ГОСТ 4666-75 Арматура трубопроводная. Маркировка и отличительная окраска
128 | ГОСТ 25812-83 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии
129 | ГОСТ 24950-81 Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных магистральных трубопроводов. Технические условия.
130 | ГОСТ 20295-85 Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепродуктов. Технические условия
131 | СТ ГУ 153-39-005-2005 Инструкция по проведению паспортизации технологических трубопроводов обвязок оборудования и аппаратов воздушного охлаждения газа компрессорных станций магистрального газопровода |  |  |  |  | Необходима актуализация
132 | СТ ГУ 153-39-122-2006 Методические указания по проведению паспортизации подземных технологических трубопроводов промышленных площадок компрессорных станций |  |  |  |  | Необходима актуализация
133 | СТ ГУ 153-39-196-2006 Детали соединительные и узлы магистральных трубопроводов условным давлением до 10 Мпа |  |  |  |  | Необходима актуализация
134 | СТ РК 1269-2004 Промышленность нефтяная и газовая. Системы трубопроводов для транспортировки. Задвижки для трубопроводов | ISO 14313-1999 | MOD |  |  | В связи с тем, что ISO 14313:1999 заменен на ISO 14313:2007/cor1:2009 считаем целесообразным разработать новую редакцию СТ РК
IV.2 Подземное хранилище газа
135 | СТ РК ГОСТ Р 53239-2011 Хранилища природных газов подземные. Правила мониторинга при создании и эксплуатации | ГОСТ Р 53239-2008 | IDT
136 | СТ РК 1747-2008 Промышленность нефтяная и газовая. Методика проведения промыслово-геофизических исследований на действующих подземных хранилищах газа |  |  | СТ ГУ 153-39-116-2006 Требования к проведению геофизических исследований подземных хранилищ газа |  | Отменить действие СТ ГУ
137 | СТ ГУ 153-39-010-2005 Подземные хранилища газа. Инструкция по определению условий эксплуатации скважин подземных хранилищ газа, имеющих межколонные давления |  |  |  |  | Необходима актуализация
138 | СТ ГУ 153-39-042-2006 Методические указания по перспективному планированию объемов подземных хранилищ и определению их экономических показателей на стадии проектирования и эксплуатации |  |  |  |  | Необходима актуализация
139 | СТ ГУ 153-39-058-2006 Строительство скважин на подземных хранилищах газа. Технические требования |  |  |  |  | Необходима актуализация
140 | СТ ГУ 153-39-069-2006 Требования по переаттестации скважин подземных хранилищ газа |  |  |  |  | Необходима актуализация
141 | ГОСТ EN 1918-1-2012 Системы газоснабжения. Подземное хранение газа. Часть 1. Технические требования для хранения в водоносных пластах | EN 1918-1:1998 | IDT
142 | ГОСТ EN 1918-2-2012 Системы газоснабжения. Подземное хранение газа. Часть 2. Технические требования для хранения в месторождениях нефти и газа | EN 1918-2:1998 | IDT
143 | ГОСТ EN 1918-3-2012 Системы газоснабжения. Подземное хранение газа. Часть 3. Технические требования для хранения в выщелоченных кавернах в соли | EN 1918-3:1998 | IDT
144 | ГОСТ EN 1918-5-2012 Системы газоснабжения. Подземное хранение газа. Часть 5. Технические требования для наземных объектов | EN 1918-5:1998 | IDT
145 | СТ ГУ 153-39-093-2006 Порядок перевода и приемки в эксплуатацию подземных хранилищ природного газа, сооружаемых в водоносных пластах |  |  |  |  | Необходима актуализация
146 | СТ ГУ 153-39-130-2006 Об авторском контроле за созданием и эксплуатацией подземных хранилищ газа в пористых пластах |  |  |  |  | Необходима актуализация
147 | СТ ГУ 153-39-160-2006 Основные положения по автоматизации, телемеханизации и созданию информационно-управляющих систем предприятий добычи и подземного хранения газа |  |  |  |  | Необходима актуализация
148 | СТ ГУ 153-39-188-2006 Создание и эксплуатация подземных хранилищ газа в пористых пластах |  |  |  |  | Необходима актуализация
149 | СТ ГУ 153-39-190-2006 Техническое руководство по эксплуатации и обслуживанию технологического промыслового оборудования газодобывающих предприятий и станций подземного хранения газа |  |  |  |  | Необходима актуализация
150 | СТ ГУ 153-39-190-2006 Техническое руководство по эксплуатации и обслуживанию технологического промыслового оборудования газодобывающих предприятий и станций подземного хранения газа |  |  |  |  | Необходима актуализация
IV.3 Строительство и проектирование (газопроводы и объекты)
151 | СТ ГУ 153-39-038-2006 Требования к строительству магистральных трубопроводов. Средства и установки электрохимзащиты |  |  |  |  | Необходима актуализация
152 | СТ ГУ 153-39-048-2006 Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных газопроводов |  |  |  |  | Необходима актуализация
153 | СТ ГУ 153-39-050-2006 Положение о техническом контроле заказчика за качеством строительства (реконструкции) и капитального ремонта объектов газовой промышленности |  |  |  |  | Необходима актуализация
154 | СТ ГУ 153-39-055-2006 Порядок разработки рабочей документации автоматизации технологических процессов |  |  |  |  | Необходима актуализация
155 | СТ ГУ 153-39-065-2006 Основные положения по автоматизации, телемеханизации и созданию информационно-управляющих систем объектов энергообеспечения предприятий добычи, транспорта и хранения газа |  |  |  |  | Необходима актуализация
156 | СТ ГУ 153-39-066-2006 Основные положения по автоматизации, телемеханизации и автоматизированным системам управления технологическими процессами транспортировки газа |  |  |  |  | Необходима актуализация
157 | СТ ГУ 153-39-083-2006 Нормы вибрации трубопроводов технологического газа компрессорных станций с центробежными нагнетателями |  |  |  |  | Необходима актуализация
158 | СТ ГУ 153-39-085-2006 Нормы технологического проектирования объектов газодобывающих предприятий и станций подземного хранения газа |  |  |  |  | Необходима актуализация
159 | СТ ГУ 153-39-086-2006 Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов условным давлением до 10 Мпа |  |  |  |  | Необходима актуализация
160 | СТ ГУ 153-39-087-2006 Инструкция по проектированию зданий и сооружений нефтяной и газовой промышленности |  |  |  |  | Необходима актуализация
161 | СТ РК 1916-2009 Промышленность нефтяная и газовая. Магистральные газопроводы. Требования к технологическому проектированию |  |  | СТ ГУ 153-39-084-2006 Магистральные газопроводы. Нормы проектирования |  | Отменить СТ ГУ, так как СТ РК 1915 разрабатывался взамен СТ ГУ 153-39-84-2006
162 | СТ ГУ 153-39-121-2006 Методические указания по организации и технологии строительства трубопроводов из труб с заводской изоляцией |  |  |  |  | Необходима актуализация
163 | СТ ГУ 153-39-127-2006 Методика составления планов ликвидации аварий на объектах магистральных газопроводов |  |  |  |  | Необходима актуализация
164 | СТ ГУ 153-39-129-2006 Строительство линейной части магистральных трубопроводов. Организация и технология |  |  | ВСН 004-88 Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация |  | Необходимо отменить действие СТ ГУ, либо ВСН с учетом переработки
165 | СТ ГУ 153-39-151-2006 Строительство магистральных трубопроводов. Конструкция и балластировка |  |  |  |  | Необходима актуализация
166 | СТ ГУ 153-39-152-2006 Строительство магистральных трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть 1 и 2 |  |  |  |  | Необходима актуализация
167 | СТ ГУ 153-39-153-2006 Строительство магистральных трубопроводов. Подводные переходы |  |  |  |  | Необходима актуализация
168 | СТ ГУ 153-39-150-2006 Строительство магистральных газопроводов. Очистка полости и испытание |  |  |  |  | Необходима актуализация
169 | СТ ГУ 153-39-154-2006 Строительство магистральных трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция |  |  |  |  | Необходима актуализация
170 | СТ ГУ 153-39-191-2006 Строительство и приемка в эксплуатацию магистральных газопроводов |  |  |  |  | Необходима актуализация
171 | ГОСТ 21.609-83 Система проектной документации для строительства. Газоснабжение. Внутренние устройства. Рабочие чертежи
172 | ГОСТ 21.610-85 Система проектной документации для строительства. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи
173 | ГОСТ 2.784-96 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов
174 | ГОСТ 2.785-70 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная
175 | ГОСТ 2.411-72 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей труб, трубопроводов и трубопроводных систем
176 | ГОСТ 21.206-93 Система проектной документации для строительства. Условные обозначения трубопроводов
177 | ГОСТ 21.402-83 Система проектной документации для строительства. Антикоррозионная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов. Рабочие чертежи
178 | ГОСТ 21.405-93 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов
179 | ГОСТ 4.114-84 Система показателей качества продукции. Арматура промышленная трубопроводная. Номенклатура основных показателей
180 | ГОСТ 12.2.063-81 Система стандартов безопасности труда. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности
181 | ГОСТ 2.784-96 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов
182 | СТ РК ИСО 13703-2006 Промышленность нефтяная и газовая. Проектирование и монтаж трубопроводных сетей | ISO 13703:2000 | IDT
183 | ГОСТ 21.610-85 Система проектной документации для строительства. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи
184 | ГОСТ 21.610-85 Система проектной документации для строительства. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи
185 | СНиП 2.11.04-85 Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов
186 | СН РК 4.02-12-2002 Нормы технологического проектирования малометражных отопительных котлов на газообразном и жидком топливе. Противопожарные требования
187 | СН РК 4.03-01-2010 Нормы проектирования автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
188 | СН РК 4.03-02-2012 Автомобильная заправочная станция – автомобильная газозаправочная станция. Нормы проектирования
189 | МСП 4.03-103-2005 Проектирование, строительство и реконструкция газопроводов с применением полиэтиленовых труб
190 | РДС РК 4.03-04-2001 Положение о предварительном надзоре за строительством и реконструкцией систем газоснабжения
191 | СН РК 8.02-05-2002 Сборники сметных норм и расценок на строительные работы. Сборник 19. Газоснабжение - внутренние устройства
192 | СН РК 8.02-05-2002 Сборники сметных норм и расценок на строительные работы. Сборник.24. Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети
193 | СН РК 8.02-05-2002 Сборники сметных норм и расценок на строительные работы. Сборник 25. Магистральные и промысловые трубопроводы газонефтепродуктов
194 | СН РК 8.02-14-2005 Сборники укрупненных сметных норм и расценок. Сборник № 11-1. Сети и сооружения газоснабжения городов, рабочих поселков и других населенных пунктов
195 | РДС РК 8.02-03-2002 Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 4. Газовая промышленность
196 | ЕНиР Е5-2 Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник 5. Монтаж металлических конструкций. Выпуск 2. Резервуары и газгольдеры
197 | ВУП СНЭ -87 Ведомственные указания по проектированию железнодорожных сливо-наливных эстакад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных углеводородных газов
198 | ВСН 004-88 Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация
199 | ВСН 005-88 Строительство промысловых стальных трубопроводов. Технология и организация
200 | ВСН 012-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть I
201 | ВСН 012-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть II Формы документации и правила ее оформления в процессе сдачи-приемки
202 | ВСН 015-89 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Линии связи и электропередачи
203 | ВСН 31-81 Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов Министерства нефтяной промышленности
V.4 Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание, а также распределение
204 | СТ РК 1913-2009 Промышленность нефтяная и газовая. Ремонт дефектных труб магистральных газопроводов полимерными композиционными материалами. Общие требования |  |  | СТ ГУ 153-39-002-2005 Инструкция по ремонту дефектных труб магистральных газопроводов композиционными материалами |  | Отменить СТ ГУ, так как СТ РК 1913 разрабатывался взамен СТ ГУ 153-39-002-2005
205 | СТ РК 1914-2009 Промышленность нефтяная и газовая. Магистральные газопроводы. Требования и сварке дефектов труб при капитальном ремонте |  |  | СТ ГУ 153-39-170-2006 Технология сварки (заварки) дефектов при капитальном ремонте магистральных газопроводов |  | Отменить СТ ГУ, так как СТ РК 1914 разрабатывался взамен СТ ГУ 153-39-170-2006
206 | СТ РК 1915-2009 Промышленность нефтяная и газовая. Магистральные газопроводы. Требования к проведению изоляционно-укладочных работ и сооружению средств электрохимической защиты от коррозии |  |  | СТ ГУ 153-39-028-2006 Порядок организации строительства и контроля качества при производстве изоляционно-укладочных работ и сооружений средств электрохимической защиты на магистральных газопроводах |  | Отменить СТ ГУ, так как СТ РК 1915 разрабатывался взамен СТ ГУ 153-39-028-2006
207 | СТ РК 1917-2009 Промышленность нефтяная и газовая. Сварные соединения магистральных газопроводов. Метод магнитографического контроля |  |  | СТ ГУ 153-39-112-2006 Методика по магнитографическому контролю сварных соединений магистральных трубопроводов |  | Отменить СТ ГУ, так как СТ РК 1917 разрабатывался взамен СТ ГУ 153-39-112-2006
208 | ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод |  |  |  | Предложение ПКОП | Актуализировать
209 | ГОСТ 20426-82 Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии радиационные. Область применения |  |  |  | Предложение ПКОП | Актуализировать
210 | ГОСТ 17410-78 Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные цилиндрические. Методы ультразвуковой дефектоскопии |  |  |  | Предложение ПКОП | Актуализировать
211 | ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые |  |  |  | Предложение ПКОП | Актуализировать
212 | ГОСТ 17410-78 Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные цилиндрические. Методы ультразвуковой дефектоскопии |  |  |  | Предложение ПКОП | Актуализировать
213 | ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые |  |  |  | Предложение ПКОП | Актуализировать
214 | ВСН 008-88 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые |  |  |  | Предложение ПКОП | Актуализировать
215 | СТ РК ИСО ТУ 24817-2010 Промышленность нефтяная, нефтехимическая и газовая. Ремонт трубопроводов композитными материалами. Оценка и расчет, ввод в эксплуатацию, испытание и контроль | ISO/TS 24817:2006 | IDT
216 | СТ РК 1748-2008 Промышленность нефтяная и газовая. Организация безопасного проведения газоопасных работ на магистральных газопроводах
217 | СТ ГУ 153-39-001-2005 Инструкция по технологии воздушно-плазменной резки труб в трассовых условиях |  |  |  |  | Необходима актуализация
218 | СТ ГУ 153-39-004-2005 Рекомендации по выявлению утечек транспортируемого газа на магистральных газопроводах |  |  |  |  | Необходима актуализация
219 | СТ ГУ 153-39-006-2005 Инструкция по применению аварийных источников электроэнергии на компрессорных станциях магистральных газопроводов |  |  |  |  | Необходима актуализация
220 | СТ ГУ 153-39-007-2005 Магистральные газопроводы. Инструкция по проведению контроля за техническим состоянием и гидравлическими испытаниями технологических трубопроводов компрессорных станций |  |  |  |  | Необходима актуализация
221 | СТ ГУ 153-39-008-2005 Магистральные газопроводы. Рекомендации по оценке работоспособности участков газопроводов с поверхностными повреждениями |  |  |  |  | Необходима актуализация
222 | СТ ГУ 153-39-009-2005 Магистральные газопроводы. Оценка работоспособности балочных переходов магистральных газопроводов через малые реки, ручьи и другие препятствия |  |  |  |  | Необходима актуализация
223 | СТ ГУ 153-39-011-2005 Магистральные газопроводы. Инструкция по оценке стресс-коррозионных дефектов по степени их опасности |  |  |  |  | Необходима актуализация
224 | СТ ГУ 153-39-012-2005 Магистральные газопроводы. Методика оценки локальных механических напряжений в основном металле и сварных соединениях газопроводов |  |  |  |  | Необходима актуализация
225 | СТ ГУ 153-39-013-2005 Магистральные газопроводы. Инструкция по техническому обследованию и контролю за состоянием подземных переходов магистральных газопроводов через автомобильные и железные дороги |  |  |  |  | Необходима актуализация
226 | СТ ГУ 153-39-014-2005 Магистральные газопроводы. Инструкция по техническому обследованию и контролю за состоянием надземных переходов магистральных газопроводов |  |  |  |  | Необходима актуализация
227 | СТ ГУ 153-39-015-2005 Магистральные газопроводы. Инструкция по применению магнитно-анизатропных сканеров для диагностики трубопроводов, сосудов и резервуаров |  |  |  |  | Необходима актуализация
228 | СТ ГУ 153-39-016-2005 Инструкция по диагностированию технического состояния подземных стальных газопроводов |  |  |  |  | Необходима актуализация
229 | СТ ГУ 153-39-017-2005 Рекомендации по повышению надежности технологических трубопроводов газораспределительных станций |  |  |  |  | Необходима актуализация
230 | СТ ГУ 153-39-023-2005 Рекомендации по электрохимической защите подземных многониточных магистральных газопроводов |  |  |  |  | Необходима актуализация
231 | СТ ГУ 153-39-024-2005 Мероприятия по повышению надёжности электрохимической защиты от коррозии подземных коммуникаций компрессорных станций |  |  |  |  | Необходима актуализация
232 | СТ ГУ 153-39-025-2005 Инструкция по применению изолирующих фланцевых соединений на магистральных газопроводах |  |  |  |  | Необходима актуализация
233 | СТ ГУ 153-39-026-2005 Указания по применению вставок электроизолирующих для газопроводов |  |  |  |  | Необходима актуализация
234 | СТ ГУ 153-39-030-2006 Монтаж приборов и средств автоматизации. Правила организации и производства работ и приемка в эксплуатацию |  |  |  |  | Необходима актуализация
235 | СТ ГУ 153-39-031-2006 Инструкция по балластировке трубопроводов с использованием закрепленных грунтов |  |  |  |  | Необходима актуализация
236 | СТ ГУ 153-39-032-2006 Положение о планово-предупредительном ремонте линейной части и технологического оборудования магистральных газопроводов |  |  |  |  | Отменить, так как действует Приказ МЭМР РК от 31.12.2008 г № 330
237 | СТ ГУ 153-39-035-2006 Требования к применению полимерных изоляционных лент и оберточных материалов для изоляции трубопроводов |  |  |  |  | Необходима актуализация
238 | СТ ГУ 153-39-036-2006 Требования и порядок проведения выборочного капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов |  |  |  |  | Необходима актуализация
239 | СТ ГУ 153-39-037-2006 Требования к выбору и применению различных типов утяжеляющих грузов и анкерных устройств для закрепления магистральных трубопроводов против всплытия |  |  |  |  | Необходима актуализация
240 | СТ ГУ 153-39-040-2006 Технические требования к камерам приема и запуска очистных устройств, устанавливаемых на газопроводах |  |  |  |  | Необходима актуализация
241 | СТ ГУ 153-39-041-2006 Методические указания по техническому расследованию отказов линейной части магистральных газопроводов |  |  |  |  | Необходима актуализация
242 | СТ ГУ 153-39-043-2006 Методические указания по пневматическому испытанию наружных трубопроводов компрессорных станций, газораспределительных станций, линейной части магистральных газопроводов |  |  |  |  | Необходима актуализация
243 | СТ ГУ 153-39-044-2006 Методические указания по освидетельствованию, отбраковке и ремонту труб в процессе эксплуатации и капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов |  |  |  |  | Необходима актуализация
244 | СТ ГУ 153-39-045-2006 Порядок проведения капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов |  |  |  |  | Необходима актуализация
245 | СТ ГУ 153-39-049-2006 Методические указания по технологии изоляции сварных труб диаметром 530, 720, 820, 1020, 1220 и 1420 мм с заводским эпоксидным покрытием или полиэтиленовым покрытием термоусаживающимися манжетами ТУМ-Д/600 |  |  |  |  | Необходима актуализация
246 | СТ ГУ 153-39-051-2006 Типовые нормы и положения по переспытанию действующих магистральных газопроводов диаметром 1020-1420 мм, подверженных стресс-коррозии |  |  |  |  | Необходима актуализация
247 | СТ ГУ 153-39-052-2006 Методические указания по сбору, учету данных о вынужденных и аварийных остановках газоперекачивающих агрегатов |  |  |  |  | Необходима актуализация
248 | СТ ГУ 153-39-053-2006 Методические указания по проверке защит газоперекачивающих агрегатов |  |  |  |  | Необходима актуализация
249 | СТ ГУ 153-39-054-2006 Требования к шумовым характеристикам транспортного оборудования |  |  |  |  | Необходима актуализация
250 | СТ ГУ 153-39-059-2006 Положение о порядке сдачи в ремонт и приемки из ремонта газотурбинных газоперекачивающих агрегатов |  |  |  |  | Необходима актуализация
251 | СТ ГУ 153-39-063-2006 Методические указания по испытанию ингибиторов коррозии для газовой промышленности |  |  |  |  | Необходима актуализация
252 | СТ ГУ 153-39-067-2006 Инструкция по предупреждению гидратообразований и ликвидации гидратов в системах добычи и транспорта газа |  |  |  |  | Необходима актуализация
253 | СТ ГУ 153-39-068-2006 Критерии вывода магистральных газопроводов в капитальный ремонт |  |  |  |  | Необходима актуализация
254 | СТ ГУ 153-39-070-2006 Требования к термитной приварке выводов электрохимической защиты к магистральным газопроводам |  |  |  |  | Необходима актуализация
255 | СТ ГУ 153-39-078-2006 Нормы вибрации. Оценка интенсивности вибрации газоперекачивающих агрегатов в условиях эксплуатации на компрессорных станциях |  |  |  |  | Необходима актуализация
256 | СТ ГУ 153-39-080-2006 Правила подачи газа магистральным газопроводам и потребителям |  |  |  |  | Необходима актуализация
257 | СТ ГУ 153-39-081-2006 Руководство по эксплуатации средств противокоррозионной электрохимической защиты подземных газопроводов |  |  |  |  | Необходима актуализация
258 | СТ ГУ 153-39-082-2006 Правила технической эксплуатации компрессорных цехов с газотурбинным и электрическим приводом |  |  |  |  | Отменить, так как действует Приказ МЭ РК от от 22 января 2015 года № 33
259 | СТ ГУ 153-39-089-2006 Магистральные газопроводы. Производство земляных работ |  |  |  |  | Необходима актуализация
260 | СТ ГУ 153-39-090-2006 Методика организации и проведения гидромеханизированных работ при строительстве, ремонте трубопроводных систем и временных дорог в газовой промышленности |  |  |  |  | Необходима актуализация
261 | СТ ГУ 153-39-091-2006 Рекомендации по расчету конструктивной надежности магистральных газопроводов |  |  |  |  | Необходима актуализация
262 | СТ ГУ 153-39-092-2006 Инструкция по защите подземных трубопроводов от водной эрозии грунтов |  |  |  |  | Необходима актуализация
263 | СТ ГУ 153-39-094-2006 Инструкция по безопасному проведению строительно-монтажных работ в условиях действующих газораспределительных станций и контрольно-распределительных пунктов |  |  |  |  | Необходима актуализация
264 | СТ ГУ 153-39-102-2006 Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования и аппаратов объектов сбора, транспорта и переработки газа |  |  |  |  | Необходима актуализация
265 | СТ ГУ 153-39-103-2006 Система ремонта центробежных компрессорных машин |  |  |  |  | Необходима актуализация
266 | СТ ГУ 153-39-105-2006 Порядок контроля технического состояния и проведения ремонтов сосудов и технологических трубопроводов, эксплуатирующихся в рабочих средах с повышенным содержанием сероводорода |  |  |  |  | Необходима актуализация
267 | СТ ГУ 153-39-110-2006 Методические указания по технологии сварки трубопроводов компрессорных и насосных станций |  |  |  |  | Необходима актуализация
268 | СТ ГУ 153-39-111-2006 Методические указания по оценке прочности и контролю участков газопроводов в слабонесущих грунтах |  |  |  |  | Необходима актуализация
269 | СТ ГУ 153-39-114-2006 Методическое указание по технологии сварки, термической обработке, контролю стыков трубопроводов из малоуглеродистых сталей для транспортировки природного газа и конденсата, содержащих сероводород |  |  |  |  | Необходима актуализация
270 | СТ ГУ 153-39-115-2006 Временные требования по защите производственных установок и сооружений нефтяной и газовой промышленности от проявления статического электричества |  |  |  |  | Необходима актуализация
271 | СТ ГУ 153-39-117-2006 Методическое указание по технологии стыковой сварки труб малого диаметра с большими толщинами стенок |  |  |  |  | Необходима актуализация
272 | СТ ГУ 153-39-119-2006 Методические указания по кислородной резке труб диаметром от 529 до 1420 мм в трассовых условиях |  |  |  |  | Необходима актуализация
273 | СТ ГУ 153-39-120-2006 Методические указания по контролю состояния изоляции законченных строительством участков трубопроводов катодной поляризацией |  |  |  |  | Необходима актуализация
274 | СТ ГУ 153-39-125-2006 Методические указания по применению синтетических материалов при балластировке стальных газопроводов грунтами |  |  |  |  | Необходима актуализация
275 | СТ ГУ 153-39-126-2006 Указания по сооружению средств и установок электрохимической защиты от коррозии линейной части магистральных и промысловых трубопроводов |  |  |  |  | Необходима актуализация
276 | СТ ГУ 153-39-128-2006 Технология стыковой сварки оплавлением труб магистральных трубопроводов из сталей с нормативным значением временного сопротивления на разрыв до 60 кгс/мм2 |  |  |  |  | Необходима актуализация
277 | СТ ГУ 153-39-131-2006 Руководство по анализу результатов внутритрубной инспекции и оценке опасности дефектов |  |  |  |  | Необходима актуализация
278 | СТ ГУ 153-39-144-2006 Инструкция по применению новых изоляционных материалов при капитальном ремонте магистральных газопроводов компрессорных станций |  |  |  |  | Необходима актуализация
279 | СТ ГУ 153-39-145-2006 Инструкция по применению стальных труб в газовой и нефтяной промышленности |  |  |  |  | Необходима актуализация
280 | СТ ГУ 153-39-149-2006 Инструкция по техническому обслуживанию подводных переходов магистральных газопроводов через водные преграды |  |  |  |  | Необходима актуализация
281 | СТ ГУ 153-39-161-2006 Системы линейной телемеханики магистральных газопроводов. Общие технические требования |  |  |  |  | Необходима актуализация
282 | СТ ГУ 153-39-162-2006 Технические требования к цифровым автоматизированным системам управления в системах электроснабжения объектов магистральных газопроводов |  |  | СТ ГУ 153-39-136-2006 Технические требования к цифровым автоматизированным системам управления систем электроснабжения объектов магистральных газопроводов |  | Необходима актуализация
283 | СТ ГУ 153-39-163-2006 Система автоматического управления газоперекачивающими агрегатами. Общие технические требования |  |  |  |  | Необходима актуализация
284 | СТ ГУ 153-39-164-2006 Инструкция по технологии сварки и резки труб при производстве ремонтно-востановительных работ на магистральных газопроводах |  |  |  |  | Необходима актуализация
285 | СТ ГУ 153-39-165-2006 Положение по организации и проведению комплексного диагностирования газоперекачивающих агрегатов, запорной арматуры и линейной части магистральных газопроводов |  |  |  |  | Необходима актуализация
286 | СТ ГУ 153-39-166-2006 Типовая инструкция по организации проведения огневых работ |  |  |  |  | Необходима актуализация
287 | СТ ГУ 153-39-171-2006 Сварочные работы при строительстве магистральных трубопроводов |  |  |  |  | Необходима актуализация
288 | СТ ГУ 153-39-172-2006 Охрана магистральных газопроводов |  |  |  |  | Необходима актуализация
289 | СТ ГУ 153-39-173-2006 Методические указания по диагностическому обследованию коррозионного состояния и комплексной защиты от коррозии подземных трубопроводов |  |  |  |  | Необходима актуализация
290 | СТ ГУ 153-39-174-2006 Методика оценки срока службы газопроводов |  |  |  |  | Необходима актуализация
291 | СТ ГУ 153-39-175-2006 Порядок организации и проведения работ по контролю толщин стенок отводов надземных газопроводов, технологической обвязки компрессорных станций, дожимных компрессорных станций, газораспределительных станций |  |  |  |  | Необходима актуализация
292 | СТ ГУ 153-39-176-2006 Мероприятия по надежному закрытию запорных кранов и меры, исключающие самопроизвольную или ошибочную их переустановку при проведении огневых и газовых (газоопасных) работ на магистральных газопроводах |  |  |  |  | Необходима актуализация
293 | СТ ГУ 153-39-177-2006 Рекомендации по применению соединительных деталей трубопроводов |  |  |  |  | Необходима актуализация
294 | СТ ГУ 153-39-178-2006 Рекомендации по оценке работоспособности дефектных участков газопроводов |  |  |  |  | Необходима актуализация
295 | СТ ГУ 153-39-179-2006 Требования к проведению капитального ремонта переходов магистральных газопроводов через автомобильные дороги |  |  |  |  | Необходима актуализация
296 | СТ ГУ 153-39-180-2006 Требования к проведению ремонтных работ композитными материалами на магистральных газопроводах под давлением газа |  |  |  |  | Необходима актуализация
297 | СТ ГУ 153-39-181-2006 Требования по технике безопасности при хранении, транспортировании (перевозке) и использовании одоранта на магистральных газопроводах |  |  |  |  | Необходима актуализация
298 | СТ ГУ 153-39-182-2006 Техника безопасности при монтаже оборудования компрессорных станций на магистральных газопроводах |  |  |  |  | Необходима актуализация
299 | СТ ГУ 153-39-184-2006 Радиографический контроль сварных соединений газопроводов различного диаметра |  |  |  |  | Необходима актуализация
300 | СТ ГУ 153-39-185-2006 Пожарная безопасность в газовой промышленности |  |  |  |  | Необходима актуализация
301 | СТ ГУ 153-39-192-2006 Методические указания по определению эффективной мощности газотурбинных установок в эксплуатационных условиях компрессорных станций магистральных газопроводов |  |  |  |  | Необходима актуализация
302 | ГОСТ EN/TS 15173-2010 Газоснабжение. Система управления целостностью трубопровода (PIMS). Основные положения | CEN/TS 15173:2006 | IDT
303 | СТ РК ИСО 26762-2011 Газ природный. Добыча газа. Распределение газа и конденсата | ISO/TR 26762:2008 | IDT
304 | СТ РК 1267-2004 Промышленность нефтяная и газовая. Система трубопроводов | ISO 15649-2001 | MOD
305 | СТ РК 1317-2004 Промышленность нефтяная и газовая. Системы транспортировки по трубопроводам. Сварка трубопроводов | ISO 13847:2000 | MOD |  |  | В связи с тем, что ISO 13847:2000 заменен на ISO 13847:2013 считаем целесообразным разработать новую редакцию СТ РК
306 | СТ РК 1262-2004 Нефтяная и газовая промышленность. Методы испытания соединений обсадных труб и трубопроводов | ISO 13679:2002 | NEQ
307 | МСН 4.03-01-2003 Газораспределительные системы
308 | ВСН 006-89 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка
309 | ВСН 008-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозионая и тепловая изоляция
310 | ВСН 009-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Средства и установки электрохимзащиты
311 | ВСН 214-82 Сборник инструкций по защите от коррозии
312 | ОНТП 1-86 Общесоюзные нормы технологического проектирования газоперерабатывающих заводов
313 | ППБО 119-81 Правила пожарной безопасности при эксплуатации газоперерабатывающих предприятий
V.4 Нормы потерь и потребностей, а также защита окружающей среды
314 | СТ ГУ 153-39-033-2006 Рекомендации по расчету потребности в газе на собственные нужды газоперекачивающих заводов и компрессорных станций |  |  |  |  | Отменить в соответствии с распоряжением Премьер-Министра РК № 320-р
315 | СТ ГУ 153-39-029-2006 Методика по учету потерь от коррозии металла и затрат на противокоррозионную защиту на предприятиях газовой промышленности |  |  |  |  | Необходима актуализация
316 | СТ ГУ 153-39-034-2006 Методические указания по определению технологически необходимых безвозвратных потерь газа при создании и эксплуатации газохранилищ в пористых пластах |  |  |  |  | Необходима актуализация
317 | СТ ГУ 153-39-039-2006 Методические указания по ведению мониторинга за состоянием окружающей среды при добыче и транспортировке газа |  |  |  |  | Необходима актуализация
318 | СТ ГУ 153-39-046-2006 Руководство по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта хранения газа |  |  |  |  | Необходима актуализация
319 | СТ ГУ 153-39-047-2006 Методические указания по расчету валовых выбросов углеводородов (суммарно) в атмосферу газовой промышленности |  |  |  |  | Необходима актуализация
320 | СТ ГУ 153-39-056-2006 Экологические требования при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов магистральных трубопроводов |  |  |  |  | Необходима актуализация
321 | СТ ГУ 153-39-061-2006 Нормы неснижаемого запаса труб, оборудования, горюче-смазочных материалов, запасных частей и других расходных материалов, на магистральном газопроводе |  |  |  |  | Отменить в соответствии с распоряжением Премьер-Министра РК № 320-р
322 | СТ ГУ 153-39-062-2006 Методика расчета групповых норм и нормативной потребности в смазочных маслах для эксплуатации газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным и электрическим приводом и турбогенераторов |  |  |  |  | Отменить в соответствии с распоряжением Премьер-Министра РК № 320-р
323 | СТ ГУ 153-39-064-2006 Нормы аварийного запаса труб, горюче-смазочных материалов, трубопроводной арматуры, соединительных деталей и заготовок для магистральных газопроводов |  |  |  |  | Необходима актуализация
324 | СТ ГУ 153-39-098-2006 Методические рекомендации по расчету норм расхода и определению потребности в смазочных маслах компрессоров, применяемых в газопереработке |  |  |  |  | Необходима актуализация
325 | СТ ГУ 153-39-100-2006 Методика разработки норм потерь углеводородного сырья при его подготовке и переработке на компрессорных станциях и газоперерабатывающих заводах |  |  |  |  | Необходима актуализация
326 | СТ ГУ 153-39-118-2006 Методические указания по организации хранения, подготовке и контролю сварочных электродов, флюсов и проволоки сплошного сечения |  |  |  |  | Необходима актуализация
327 | СТ ГУ 153-39-123-2006 Нормативы оснащения линейных производственных управлений магистральных газопроводов материально-техническими ресурсами |  |  |  |  | Необходима актуализация
328 | СТ ГУ 153-39-124-2006 Методические рекомендации по определению потерь газа при разрыве газопровода |  |  |  |  | Необходима актуализация
329 | СТ ГУ 153-39-132-2006 Методические указания по нормированию расхода энергетических ресурсов на компрессорных станциях и станциях подземного хранения газа |  |  |  |  | Необходима актуализация
330 | СТ ГУ 153-39-133-2006 Методические указания по расчету норм расхода электрической энергии и потребности в ней на технологические нужды служб электрохимической защиты магистральных газопроводов |  |  |  |  | Необходима актуализация
331 | СТ ГУ 153-39-134-2006 Методика определения и нормирования расхода газа на собственные нужды при эксплуатации линейной части магистральных газопроводов |  |  |  |  | Необходима актуализация
332 | СТ ГУ 153-39-146-2006 Инструкция по технологии и организации перевозки, погрузки и складирования труб больших диаметров при строительстве нефтегазопроводов |  |  |  |  | Необходима актуализация
333 | СТ ГУ 153-39-147-2006 Методика расчета технологических трубопроводов компрессорных станций |  |  |  |  | Необходима актуализация
334 | СТ ГУ 153-39-148-2006 Охрана окружающей среды при строительстве магистральных трубопроводов |  |  |  |  | Необходима актуализация
335 | СТ ГУ 153-39-158-2006 Инструкция по расчету норм и нормативной потребности в топливе и электроэнергии для транспорта газа |  |  |  |  | Необходима актуализация
336 | СТ ГУ 153-39-159-2006 Инструкция по рекультивации земель, загрязненных при эксплуатации магистральных газопроводов |  |  |  |  | Необходима актуализация
337 | СТ ГУ 153-39-169-2006 Методика определения нанесенного ущерба окружающей среде при отказах на магистральных газопроводах |  |  |  |  | Необходима актуализация
338 | СТ ГУ 153-39-187-2006 Порядок получения от поставщиков, перевозки, хранения отпуска и применения метанола на газовых промыслах, магистральных газопроводах и станциях подземного хранения газа |  |  |  |  | Необходима актуализация
339 | СТ ГУ 153-39-189-2006 Нормативы затрат газа на технологические операции при создании и эксплуатации подземных хранилищ газа |  |  |  |  | Необходима актуализация
340 | СТ ГУ 153-39-193-2006 Методика определения и нормирования расхода газа на технологические потери при эксплуатации магистральных газопроводов |  |  |  |  | Необходима актуализация
341 | СТ ГУ 153-39-195-2006 Порядок списания и технико-экономического обоснования замены оборудования газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций магистральных газопроводов. Части 1 и 2 |  |  |  |  | Необходима актуализация
342 | ВСН 014-89 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана окружающей среды
V. Прочие
343 | СТ РК 3.31-2003 Государственная система сертификации Республики Казахстан. Порядок сертификации газа |  |  |  |  | Рекомендуем отменить в связи с действием ППРК № 90 от 4 февраля 2008 года "Об утверждении Технического регламента "Процедуры подтверждения соответствия"
344 | СТ РК 2094-2011 Анализ газа. Изучение и устранение аналитического смещения | ISO 15796:2005 | MOD
345 | СТ РК 2095-2011 Анализ газа. Требования к паспортам калибровочных и поверочных газов и газовых смесей | ISO 6141:2000 | MOD
346 | СТ РК 2129-2011 Анализ газа. Приготовление градуировочных газовых смесей. Гравиметрический метод | ISO 6142:2001 | MOD
347 | СТ РК 2130-2011 Анализ газа . Сравнение методов определения и проверки состава градуировочной газовой смеси | ISO 6143:2001 | MOD
348 | СТ РК ISO 6145-2-2012 Анализ газов. Приготовление газовых смесей для калибрования с использованием динамических объемных методов. Часть 2. Объемные насосы | ISO 6145-2:2001 | IDT |  |  | В связи с тем, что ISO 6145-2:2001 заменен на ISO 6145-2:2014, считаем целесообразным разработать новую редакцию СТ РК
349 | СТ РК ISO 6145-4-2012 Анализ газов. Приготовление газовых смесей для калибрования с использованием динамических объемных методов. Часть 4. Метод непрерывного впрыскивания с применением шприца | ISO 6145-4:2004 | IDT
350 | СТ РК ISO 6145-5-2012 Анализ газов. Приготовление газовых смесей для калибрования с использованием динамических объемных методов. Часть 5. Капиллярные калибровочные устройства | ISO 6145-5:2009 | IDT
351 | СТ РК ISO 6145-7-2012 Анализ газов. Приготовление газовых смесей для калибрования с использованием динамических объемных методов. Часть 7. Тепловые регуляторы массового расхода | ISO 6145-7:2009 | IDT
352 | СТ РК ISO 6145-8-2012 Анализ газов. Приготовление газовых смесей для калибрования с использованием динамических объемных методов. Часть 8. Метод диффузии | ISO 6145-8:2005 | IDT
353 | СТ РК ISO 14912-2011 Анализ газа. Преобразование данных состава газовых смесей | ISO 14912:2003/Cor 1:2006 | IDT
354 | СТ РК ISO 16664-2011 Анализ газа. Обработка поверочных газовых смесей. Руководящие принципы | ISO 16664:2004 | IDT
355 | СТ РК ИСО 13734-2004 Газ природный. Смеси органической серы, используемые в качестве отдушек. Требования и методы испытаний | ISO 13734:1998/Cor 1:1999 | IDT | ГОСТ ISO 13734-2015 Газ природный. Органические соединения, применяемые в качестве отдушки. Требования и методы испытаний |  | Отменить действие СТ РК
356 | СТ РК ИСО 6978-1-2011 Газ природный. Определение содержания ртути. Часть 1. Отбор проб ртути посредством хемосорбции йода | ISO 6978-1:2003 | IDT
357 | СТ РК ИСО 6978-2-2004 Газ природный. Определение содержания ртути. Часть 2. Отбор проб ртути методом амальгамации на сплаве золота/платины | ISO 6978-2:2003 | IDT
358 | СТ РК ИСО 8943-2004 Жидкости углеводородные легкие охлажденные. Отбор проб сжиженного природного газа. Непрерывный метод | ISO 8943:1991 | IDT |  |  | В связи с тем, что ISO 8943:1991 заменен на ISO 8943-2007, считаем целесообразным разработать новую редакцию СТ РК
359 | СТ РК ИСО 10715-2004 Газ природный. Методы отбора проб | ISO 10715:1997 | IDT | ГОСТ 31370-2008 Газ природный. Руководство по отбору проб |  | В связи с действием на территории Республики Казахстан межгосударственного стандарта, поставить на утрату СТ РК
360 | СТ РК ИСО 10723-2004 Газ природный. Оценка рабочих характеристик аналитических систем для газопроводов в рабочем режиме | ISO 10723:1995/Cor 1:1998 | IDT |  |  | В связи с тем, что ISO 10723:1995/Cor 1:1998 заменен на ISO 10723-2012, считаем целесообразным разработать новую редакцию СТ РК
361 | СТ РК ИСО/ТО 12148-2011 Газ природный. Калибровка инструментов типа охлажденного зеркала для определения точки росы углеводорода ( образование жидкости) | ISO/TR 12148:2009 | IDT
362 | ГОСТ 18917-82 Газ горючий природный. Метод отбора проб
363 | ГОСТ 14921-78 Газы углеводородные сжиженные. Методы отбора проб
364 | ГОСТ 13320-81 Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия
365 | ГОСТ 24975.0-89 Этилен и пропилен. Методы отбора проб
366 | СТ РК 2.131-2007 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Системы измерений расхода газа. Общие требования |  |  |  |  | Отменен с 1 июля 2014 года в соответствии с приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли РК от 19.08.13 г. № 437-од
367 | СТ РК 2.253-2012 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Расход и количество жидкости и газа. Методика выполнения измерений с помощью измерительных комплексов с сужающими устройствами для значений эквивалентной шероховатости измерительных трубопроводов Rш х 10,4D свыше 30 | МИ 2588-2000
368 | СТ РК 2.256-2012 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Диаграммы устанавливаемые в трубопроводах круглого сечения для определение расхода и количества жидкостей и газов. Методика поверки
369 | ГОСТ 8.586.1-2005 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования | ISO 5167-1:2003 | MOD
370 | ГОСТ 8.586.2-2005 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 2. Диафрагмы. Технические требования | ISO 5167-2:2003 | MOD
371 | ГОСТ 8.586.3-2005 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 3. Сопла и сопла Вентури. Технические требования | ISO 5167-3:2003 | MOD
372 | ГОСТ 8.586.4-2005 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 4. Трубы Вентури. Технические требования | ISO 5167-4:2003 | MOD
373 | ГОСТ 8.586.5-2005 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений | Разработан с учетом требований ISO 5167-1:2003 ISO 5167-2:2003 ISO 5167-3:2003 ISO 5167-4:2003 ISO 5168:2005
374 | ГОСТ 8.547-2009 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений влажности газов
375 | ГОСТ 8.143-75 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств из-мерений объемного расхода газа в диапазоне 1•10^-6 - 1•10^2 м .куб /с
376 | ГОСТ 8.361-79 Государственная система обеспечения единства измерений. Расход жидкости и газа. Методика выполнения измерений по скорости в одной точке сечения трубы
377 | ГОСТ 8.464-82 Государственная система обеспечения единства измерений. Расход газа массовый. Расчетные зависимости косвенных методов измерений
378 | СТ ГУ 153-39-168-2006 Автоматизированные системы управления технологическими процессами в газовой промышленности. Метрологическое обеспечение. Основные положения |  |  |  |  | Необходима актуализация
379 | СНиП 5.01.03-85 Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам газовой промышленности
380 | ГОСТ ISO 4257-2013 Газы углеводородные сжиженные. Метод отбора проб |  |  |  |  | Принять на территории Республики Казахстан
Перечень предварительных национальных стандартов
№ | Обозначение и наименование предварительного стандарта | Разработчик |  | Технический комитет, утвердивший предварительный национальный стандарт | Срок пересмотра | Пользователь предварительного национального стандарта
1 | ПСТ РК 01-2013 Композит газовый стабильный. Технические условия | ТОО «PetroRefin» |  | ТК 58 |  | ТОО «PetroRefin»
2 | ПСТ РК 02-2013 Промышленность нефтяная и газовая. Бензин газовый стабильный легкий. Технические условия | ТОО «KazFrag» |  | ТК 58 |  | ТОО «KazFrag» и ТОО «Саутс Ойл»
3 | ПСТ РК 03-2013 Газ углеводородный сжиженный очищенный. Технические условия | АО «КИНГ» |  | ТК 49 |  | ТОО «КазГПЗ»
4 | ПСТ РК 04-2014 Углеводородный растворитель УР-1. Технические условия | АО «ИАЦНГ» и АО «КИНГ» |  | ТК 49 |  | ТОО «КазГПЗ»
5 | ПСТ РК 05-2014 Фракция пентан-гексановая. Технические условия | АО «ИАЦНГ» и АО «КИНГ» |  | ТК 49 |  | ТОО «КазГПЗ»
6 | ПСТ РК 17-2014 Фракция пропановая. Технические условия | ТОО «Научно-технический центр стандартизации и сертификации" и ТОО «КазГПЗ» |  | ТК 49 |  | ТОО «КазГПЗ»
7 | ПСТ РК 29-2014 Газ горючий природный компримированный для двигателей внутреннего сгорания. Технические условия | ТОО «Дефектоскопия» |  | ТК 58 |  | АО «КазТрансГаз»
8 | ПСТ РК 30-2014 Газ горючий природный сжиженный. Топливо для двигателей внутреннего сгорания и для энергоустановок. Технические условия | ТОО «Дефектоскопия» |  | ТК 58 |  | АО «КазТрансГаз»
9 | ПСТ РК 31-2014 Заправщики передвижные автомобильные газовые. Требования устройства и безопасной эксплуатации | ТОО «Дефектоскопия» |  | ТК 58 |  | АО «КазТрансГаз»
10 | ПСТ РК 32-2014 Газ горючий природный сжиженный. Требования к транспортированию, хранению и реализации | ТОО «Дефектоскопия» |  | ТК 58 |  | АО «КазТрансГаз»
11 | ПСТ РК 40-2015 Фракция бутан-бутиленовая. Технические условия | АО «ИАЦНГ» |  | ТК 58
12 | ПCТ РК 41-2015 Фракция пропан-пропиленовая. Технические условия | АО «ИАЦНГ» |  | ТК 58
13 | ПСТ РК DIN EN 1160-2014 Установки и оборудование для сжиженного природного газа. Основные характеристики сжиженного природного газа | ТОО «Дефектоскопия» |  | ТК 58 |  | АО «КазТрансГаз»